RAPORT  CALITATEA APEI 2021
JUDETUL CALARASI
1. ZONE MARI DE APROVIZIONARE
Nr. total  zone mari de aprovizionare în judet – 5 (Calarasi, Oltenita, Modelu, Roseti, Dragalina)
Nr. consumatori apa potabila din judetul Calarasi – 198.077; Procent din populatia totala- 65,66%;
Volum total de apa distribuit – 12.751.589 mc/an
ZAP 1 CALARASI
Localitati incluse – Municipiul Calarasi
Sursa de apa – apa de suprafata, fluviul Dunarea
Volum de apa distribuit zilnic – 16 561 mc./zi
Populatia aprovizionata – 58 365 ; procent din populatia totala  a ZAP CALARASI – 79,17%
Uzina de apa Calarasi detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in municipiul Calarasi
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	417
	0

	2.
	Enterococi
	417
	0

	3.
	Benzo(a) pirene
	8
	0

	4.
	Bor
	8
	0

	5.
	Cadmiu
	8
	0

	6.
	Crom
	8
	0

	7.
	Cupru
	8
	0

	8.
	1,2- dichlorethane
	8
	0

	9.
	Fluor
	8
	0

	10.
	Plumb
	8
	0

	11.
	Nitrati
	125
	0

	12.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	59
	0

	13.
	Nitriti in reteaua de distributie
	98
	0

	14.
	Hidrocarburi Policiclice Aromatice
	8
	0

	15.
	Tetracloretena si Tricloretena
	8
	0

	16.
	Aluminiu
	122
	0

	17.
	Amoniu
	157
	0

	18.
	Cloruri
	69
	0

	19.
	Clor rezidual liber capat retea
	101
	3

	20.
	Clostridium Perfringens
	152
	0

	21.
	Conductivitate
	160
	0

	022.
	pH
	160
	0

	23.
	Fier
	10
	0

	24.
	Mangan
	12
	0

	25.
	Oxidabilitate
	160
	0

	26.
	Sulfati
	47
	0

	27.
	Sodiu
	47
	0

	28.
	Bacterii coliforme
	318
	0

	29.
	Culoare
	137
	0

	30.
	Miros
	137
	0

	31.
	Gust
	137
	0

	32.
	Numar colonii la 22ºC
	317
	5

	33.
	Numar colonii la 37ºC
	317
	8

	34.
	Turbiditate
	205
	3

	35.
	Activitatea Alfa Globala
	2
	0

	36.
	Activitatea Beta Globala
	
	0

	37.
	Duritate
	69
	0

	38.
	Hidrogen Sulfurat
	60
	0

	39.
	Radon
	2
	0

	40.
	Doza efectiva de referinta
	2
	0


ZAP 2 OLTENITA
Localitati incluse – Municipiul Oltenita
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic –  2510 mc./zi
Populatia aprovizionata – 20 829 ; procent din populatia totala  a ZAP OLTENITA – 79,33%
Uzina de apa Oltenita detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in municipiul Oltenita
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	103
	0

	2.
	Enterococi
	103
	0

	3.
	Benzo(a) pirene
	4
	0

	4.
	Bor
	4
	0

	5.
	Cadmiu
	4
	0

	6.
	Crom
	4
	0

	7.
	Cupru
	4
	0

	8.
	1,2- dichlorethane
	4
	0

	9.
	Fluor
	4
	0

	10.
	Plumb
	4
	0

	11.
	Nitrati
	13
	0

	12.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	11
	0

	13.
	Nitriti in reteaua de distributie
	2
	0

	14.
	Hidrocarburi Policiclice Aromatice
	4
	0

	15.
	Tetracloretena si Tricloretena
	4
	0

	16.
	Amoniu
	26
	0

	17.
	Cloruri
	13
	0

	18.
	Clor rezidual liber capat retea
	15
	0

	19.
	Conductivitate
	21
	0

	20.
	pH
	26
	0

	21.
	Fier
	13
	0

	22.
	Mangan
	13
	0

	23.
	Oxidabilitate
	18
	0

	24.
	Bacterii coliforme
	26
	0

	25.
	Culoare
	26
	0

	26.
	Miros
	26
	0

	27.
	Gust
	26
	0

	28.
	Numar colonii la 22ºC
	26
	0

	29.
	Numar colonii la 37ºC
	26
	0

	30.
	Turbiditate
	26
	0

	31.
	Activitatea Alfa Globala
	2
	1

	32.
	Activitatea Beta Globala
	2
	0

	33.
	Duritate
	13
	0

	34.
	Doza efectiva de referinta
	2
	0

	35.
	Radon
	2
	0


ZAP 3  MODELU
Localitati incluse – MODELU + TONEA
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic – 480 mc./zi
Populatia aprovizionata – 10560 ; procent din populatia totala  a ZAP CALARASI – 100 %
Sistemul centralizat cu apa Modelu detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in comuna Modelu
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	32
	3

	2.
	Enterococi
	32
	6

	3.
	Nitrati
	4
	4

	4.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	3
	1

	5.
	Nitriti in reteaua de distributie
	1
	1

	6.
	Aluminiu
	1
	0

	7.
	Amoniu
	4
	3

	8.
	Cloruri
	4
	4

	9.
	Clor rezidual liber capat retea
	1
	1

	10.
	Conductivitate
	4
	0

	11.
	pH
	4
	0

	12.
	Fier
	3
	0

	13.
	Mangan
	4
	0

	14.
	Oxidabilitate
	4
	0

	15.
	Bacterii coliforme
	4
	2

	16.
	Culoare
	4
	0

	17.
	Miros
	4
	0

	18.
	Gust
	4
	0

	19.
	Numar colonii la 22ºC
	4
	3

	20.
	Numar colonii la 37ºC
	4
	2

	21.
	Turbiditate
	4
	0

	22.
	Activitatea Alfa Globala
	1
	0

	23.
	Activitatea Beta Globala
	1
	0

	24.
	Duritate
	4
	0

	25.
	Radon
	1
	0

	26.
	Doza efectiva de referinta
	1
	0


ZAP 4  ROSETI
Localitati incluse – ROSETI
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic – 750 mc./zi
Populatia aprovizionata – 6500 ; procent din populatia totala  a ZAP CALARASI – 100 %
Sistemul centralizat cu apa Roseti detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in comuna Roseti
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	31
	0

	2.
	Enterococi
	31
	2

	3.
	Nitrati
	4
	0

	4.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	3
	0

	5.
	Nitriti in reteaua de distributie
	1
	0

	6.
	Aluminiu
	1
	0

	7.
	Amoniu
	4
	0

	8.
	Cloruri
	4
	3

	9.
	Clor rezidual liber capat retea
	1
	1

	10.
	Conductivitate
	4
	0

	11.
	pH
	4
	0

	12.
	Fier
	3
	0

	13.
	Mangan
	4
	0

	14.
	Oxidabilitate
	4
	0

	15.
	Bacterii coliforme
	3
	2

	16.
	Culoare
	4
	0

	17.
	Miros
	4
	0

	18.
	Gust
	4
	0

	19.
	Numar colonii la 22ºC
	3
	0

	20.
	Numar colonii la 37ºC
	3
	0

	21.
	Turbiditate
	4
	0

	22.
	Activitatea Alfa Globala
	1
	0

	23.
	Activitatea Beta Globala
	1
	0

	24.
	Duritate
	4
	0

	25.
	Radon
	1
	0

	26.
	Doza efectiva de referinta
	1
	0


ZAP 5  DRAGALINA
Localitati incluse – DRAGALINA
Sursa de apa – puturi forate
Volum de apa distribuit zilnic – 1510 mc./zi
Populatia aprovizionata – 6150 ; procent din populatia totala  a ZAP CALARASI – 85,41 %
Sistemul centralizat cu apa Dragalina nu detine Autorizatie Sanitara de Functionare; nu s-au solicitat derogari.
Nr. total analize efectuate  in comuna Dragalina
	Nr.crt.
	Parametru
	Nr. analize efectuate
	Nr. analize neconforme

	1.
	Escherichia coli
	30
	1

	2.
	Enterococi
	30
	0

	3.
	Nitrati
	7
	0

	4.
	Nitriti la iesire din statia de tratare
	5
	4

	5.
	Nitriti in reteaua de distributie
	2
	0

	6.
	Aluminiu
	1
	0

	7.
	Amoniu
	7
	7

	8.
	Cloruri
	7
	0

	9.
	Clor rezidual liber capat retea
	2
	1

	10.
	Conductivitate
	6
	0

	11.
	pH
	6
	0

	12.
	Fier
	4
	0

	13.
	Mangan
	6
	0

	14.
	Oxidabilitate
	7
	0

	15.
	Bacterii coliforme
	6
	1

	16.
	Culoare
	7
	0

	17.
	Miros
	7
	0

	18.
	Gust
	7
	0

	19.
	Numar colonii la 22ºC
	5
	4

	20.
	Numar colonii la 37ºC
	5
	0

	21.
	Turbiditate
	6
	0

	22.
	Activitatea Alfa Globala
	1
	0

	23.
	Activitatea Beta Globala
	1
	0

	24.
	Duritate
	6
	0

	25.
	Radon
	1
	0

	26.
	Doza efectiva de referinta
	1
	0


2. ZONE MICI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA
Nr. total zone de aprovizionare mici - 74
Nr. consumatori ZAP mici din judetul Calarasi – 96.017
Volumul total de apa distribuit mc./an – 4.527.095
CAT 1
Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 10-100 mc apa potabila /zi - 30
Nr. total consumatori – 17.631
Volum total de apa distribuit mc./an – 572.320 mc./an
Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Clatesti (Mitreni), Frasinet, Frasinetul de Jos, Galbinasi, Gurbanesti, Silistea 1, Silistea 2, Coconi, Sultana, Luptatori, Danesti, Curatesti, Zimbru, Dichiseni, Coslogeni, Cunesti, Bogata, Pietroiu 2, Ceacu, C. Brancoveanu
CAT 2
Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 100-400 mc apa potabila /zi - 38
Nr. total consumatori – 17.631
Volum total de apa distribuit mc./an – 2.735.675 mc./an
Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Mihai Viteazu, Pietroiu 1, Vlad Tepes, Valcelele, Stefan cel Mare, Dragos Voda, Gradistea, Rasa, Borcea 1, Borcea 2, Calarasii Vechi , Cascioarele, Chiselet, Curcani, Frumusani, Fundeni, Mitreni, Nana,  Sohatu, Ulmeni, Valea Argovei 1, Valea Argovei 2, Sarulesti, Ulmu, Faurei, Lehliu-Sat.
CAT 3
Nr. Zone de aprovizionare in care se furnizeaza intre 400-1000 mc apa potabila /zi - 6
Nr. total consumatori – 19.014
Volum total de apa distribuit mc./an- 1.198.295 mc./an
Sistemele de aprovizionare apa potabila care nu detin ASF: Manastirea, Valea lui Soare.
3. LOCALITATILE NECONFORME / PARAMETRU DIN TOATE ZONELE MICI DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA
	Nr. crt.
	Sistem alimentare apa potabila
	Enumerare parametri neconformi

	1
	Oltina
	Enterococi, NTG 22ºC, NTG37ºC, E. Coli

	2
	Radu Negru
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG 37ºC

	3
	Galatui
	Enterococi, NTG 22ºC, NTG37ºC

	4
	Dichiseni
	E.Coli, Enterococi

	5
	Coslogeni
	E.Coli, Enterococi

	6
	Cunesti
	NTG 22ºC, NTG37ºC

	7
	Bogata
	NTG 22ºC, NTG37ºC

	8
	Pietroiu 2
	E. Coli, Enterococi, Cl. Rez. Liber

	9
	Ceacu
	Enterococi

	10
	C. Brancoveanu
	Bact. coliforme, Enterococi,Amoniu

	11
	DGASPC- Centrul Plsament Perisoru
	Bact. colif.,Enterococi, E. Coli, NTG 22ºC, NTG 37ºC, Nitrati

	12
	Margineni ( Ciocanesti)
	Nitrati

	13
	Smardanu (Ciocanesti)
	Nitrati

	14
	Andolina (Ciocanesti)
	Bact. Coliforme, Nitrati

	15
	Sarbi (Ciocanesti)
	Bact. colif., Enterococi, Nitrati

	16
	Mihai Viteazu
	E. Coli, Enterococi, Cl. rez. liber, Amoniu

	17
	N. Balcescu, com. Al. Odobescu
	Enterococi, Amoniu, NTG 22ºC, NTG37ºC

	18
	Al. Odobescu
	Enterococi, Amoniu, NTG 22ºC, NTG37ºC,Bacterii coliforme, E. Coli

	19
	Pietroiu 1
	E. Coli, Enterococi, Cl. Rez. Liber

	20
	Vlad Tepes
	NTG 22ºC, Amoniu, Clor rez. Liber, Nitrati

	21
	Jegalia
	NTG 22ºC, NTG37ºC, Cl. Rez. liber

	22
	Valcelele
	Enterococi, NTG 22ºC, NTG37ºC, Amoniu, Clor rez. Liber

	23
	Stefan cel Mare
	NTG 22ºC, NTG37ºC

	24
	Tudor Vladimirescu
	Amoniu, NTG 22ºC, NTG37ºC

	25
	Perisoru
	Amoniu

	26
	Dragos Voda
	Amoniu, Nitrati, Clor rez. liber

	27
	Gradistea
	Bact. Colif., NTG 37ºC, Nitriti

	28
	Borcea 1
	Enterococi, Bact. colif., E. Coli,Clor rez. liber

	29
	Borcea 2
	E. Coli, Bact. Colif., Enterococi, Cl. Rez. Liber

	30
	Calarasii Vechi
	Enterococi

	31
	Unirea
	E. Coli, Enterococi, NTG 22ºC, NTG37ºC

	32
	Budesti
	Clor rez. Liber

	33
	Cascioarele
	Bact. Coliforme, E. Coli, Enterococi, NTG 22ºC, NTGºC

	34
	Chirnogi
	Clor rez. Liber

	35
	Chiselet
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC

	36
	Clatesti
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Amoniu

	37
	Curcani
	Clor rez. Liber

	38
	Dorobantu
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Amoniu

	39
	Frasinet
	Amoniu, Cl. rez. liber

	40
	Frasinetul de Jos
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Amoniu

	41
	Frumusani
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Amoniu, Clor rez. Liber

	42
	Fundeni
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Clor rez. Liber

	43
	Galbinasi
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Clor rez. Liber, Amoniu

	44
	Gurbanesti
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Amoniu

	45
	Mitreni
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Clor rez. Liber, Nitrati

	46
	Nana
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, E.Coli, Nitrati, Clor rez. Liber

	47
	Silistea 1
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, E.Coli,Enterococi, Amoniu

	48
	Silistea 2
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, E.Coli,Enterococi, Amoniu

	49
	Sohatu
	Amoniu, NTG 22ºC, NTG37ºC

	50
	Soldanu
	Enterococi, NTG 22ºC, NTG37ºC, Clor rez. Liber

	51
	Spantov
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Clor rez. Liber

	52
	Ulmeni
	Enterococi, Clor rez. Liber

	53
	Valea Argovei 1
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Amoniu

	54
	Valea Argovei 2
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Amoniu, Enterococi

	55
	Valea lui Soare
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Cl. rez. Liber

	56
	Manastirea
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi

	57
	Coconi
	Enterococi, Bacterii coliforme

	58
	Sultana
	Enterococi, E. Coli

	59
	Sarulesti
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Amoniu

	60
	Luptatori
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Amoniu

	61
	Danesti
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Amoniu

	62
	Curatesti
	Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC

	63
	Dorobantu
	Clor rez. Liber

	64
	Bosneagu
	Clor rez. Liber

	65
	Ulmu
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi

	66
	Faurei
	E. Coli, Bact. Coliforme, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Amoniu

	67
	Zimbru
	E. Coli, NTG 22ºC, NTG37ºC, Enterococi, Nitrati

	68
	Lehliu-Gara
	E. Coli, Bact. Coliforme, Clor rez. Liber, Nitrati

	69
	Lehliu-Sat
	Clor rez. Liber

	
	
	


4. CALITATEA  APEI FURNIZATE SPRE CONSUMUL POPULATIEI, PRIN FANTANILE PUBLICE
a) Nr.  fantanilor publice luate in evidenta din judetul Calarasi – 168; nr. fantani monitorizate - 47
b) Nr. izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de DSP Calarasi – 18;
Recomandari pentru populatia consumatoare:
  1. Informarea populatiei asupra calitatii apei de la   fantanile publice iar primariile vor asigura avertizarea populatiei prin afisarea la loc vizibil si protejat a inscrisurilor “Apa nu este buna de baut”.
  2. Identificarea urgenta a posibilelor surse de poluare ale apei,  si efectuarea unei clorinari periodice, urmata de solicitarea unor noi prelevari de probe. Dezinfectia apei se recomanda sa fie efectuata cu substante clorigene sau orice alta substanta dezinfectanta care detine aviz sanitar de folosire in acest scop. In acest sens, va reamintim ca aveti obligatia sa efectuati lunar , dezinfectia apei la toate fantanile publice din comuna, in perioada martie-octombrie.
 3.  Conform HG 974/2001, art.50, pct. 9 “In cazul in care apa din fantanile si izvoarele publice au concentratia  de nitrati mai mare decat valoarea prevazuta de lege, Primaria este obligata sa asigure apa potabila fara plata pentru sugari si copii mici pana la 3 ani”.  
